2022년 위험물 주유취급소 소방검사*******

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
박재룡		오양근	08/16
			김효순
협 조

	명에 의하여 예방과-23283(2022.6.13.)호와 관련하여 2022년 주유취급소 소방검사 계획 보고와 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 8. 16.
보 고 자 : 위험물담당 성명 : 박재룡

보 고 내 용
일 시	2022.8.16.(화) 14:00 ~ 15:00
건 명	2022년 주유취급소 소방검사(용산---)
내용	※ 2022년 주유취급소 소방검사 계획 보고 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 출입·검사*******
		검 사 일 자	2022년 8월 16일
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	소방경	오양근	6943-1491
			예방과	소방위	박재룡	6943-1491
		검사 입회자	성명(관계)	***	생년월일	-
제조소등	설치자	*****			안전관리자	***
	설치장소
		서울특별시 ************			전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분		주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		**********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	설치자ㆍ안전관리자 변경신고태만 여부		□ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부		□ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장ㆍ취급 여부		□ 양호 □ 불량
	급유ㆍ주유기 거리 등 적정여부		□ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		□ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		□ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부		□ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		□ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부		□ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태		□ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부		□ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지”준수 여부		□ 양호 □ 불량
	기 타
조치계획	- 특이사항 없음
비고	- 관계인 대상 위험물 안전관리 교육 실시(1명) - ****************************

끝.