문서번호	정수시설과-24653
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
정상훈	강병훈	08/16
		김영준
협 조
	주무관		박소현

정문 초소 냉방기 수리계획

2022. 8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

정문 초소 냉방기 수리계획

정문 초소 냉방기의 드레인 호스가 파손으로 응축수가 역류함으로 위치변경 및 배수펌프 설치를 통하여 개선하고자 함

구 분	제조사	대 수	비 고
스탠드형 냉방기	Kiturami HOMESYS	1	드레인 호스

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2022. 8. 8.(월)

❍ 점 검 자 : 공업9급 정상훈, 업체직원

드레인 호스 파손

❍ 점검대상

❍ 점검사진

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과 : 호스가 삭아 파손되어 응축수 실내로 역류

❍ 조치계획 : 기존 호스를 사용할 수 없어, 창문틀에 천공하여 위치 변경 및 배수펌프를 설치하여 응축수 배출을 원활히 함

□ 세부추진계획

❍ 수리방법 : 전문업체를 통한 개선

❍ 소요예산 : 금275,000원

❍ 수리업체 : ************************************************

❍ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금

❍ 지출사유 : 에어컨 수리 전문업체로 신속정비를 위하여 카드지출하고자 함

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비(청사시설유지관리)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.