문서번호	정수과-22986
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		08/16
		代이금재
협 조

고압가스 수불부(08/12~14)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(08/12~14)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				606						8,053
08.01		0	0	606	5,400	0	0	429	429	13,024
08.02		0	0	606		0	0	456	456	12,568
08.03		0	0	606		0	0	435	435	12,133
08.04		0	0	606		0	0	434	434	11,699
08.05		0	0	606		0	0	439	439	11,260
08.06		0	0	606		0	0	406	406	10,854
08.07		0	0	606		0	0	397	397	10,457
08.08		0	0	606		0	0	419	419	10,038
08.09		0	0	606		0	0	422	422	9,616
08.10		100	100	506		1,166	0	444	1,610	8,006
08.11		76	76	430	5,400	1,600	0	446	2,046	11,360
08.12		0	0	430		1,030	0	450	1,480	9,880
08.13		0	0	430		0	0	401	401	9,479
08.14		0	0	430		0	0	391	391	9,088
08.15			0	430					0	9,088
08.16			0	430					0	9,088
08.17			0	430					0	9,088
08.18			0	430					0	9,088
08.19			0	430					0	9,088
08.20			0	430					0	9,088
08.21			0	430					0	9,088
08.22			0	430					0	9,088
08.23			0	430					0	9,088
08.24			0	430					0	9,088
08.25			0	430					0	9,088
08.26			0	430					0	9,088
08.27			0	430					0	9,088
08.28			0	430					0	9,088
08.29			0	430					0	9,088
08.30			0	430					0	9,088
08.31			0	430					0	9,088
합계	0	176	176		10,800	3,796	0	5,969	9,765

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,064			18,597
08.01		0	111	111	31,953	18,120	3,931	32,786
08.02		0	99	99	31,854		3,882	28,904
08.03		0	57	57	31,797		4,049	24,855
08.04		0	0	0	31,797	17,470	4,168	38,157
08.05		0	0	0	31,797		4,149	34,008
08.06		0	0	0	31,797		3,854	30,154
08.07		0	0	0	31,797		3,766	26,388
08.08		0	0	0	31,797	18,250	3,911	40,727
08.09		0	0	0	31,797		3,756	36,971
08.10		0	0	0	31,797		3,951	33,020
08.11		0	0	0	31,797	18,340	4,057	47,303
08.12		0	0	0	31,797		4,407	42,896
08.13		0	0	0	31,797		4,114	38,782
08.14		0	0	0	31,797		4,112	34,670
08.15				0	31,797			34,670
08.16				0	31,797			34,670
08.17				0	31,797			34,670
08.18				0	31,797			34,670
08.19				0	31,797			34,670
08.20				0	31,797			34,670
08.21				0	31,797			34,670
08.22				0	31,797			34,670
08.23				0	31,797			34,670
08.24				0	31,797			34,670
08.25				0	31,797			34,670
08.26				0	31,797			34,670
08.27				0	31,797			34,670
08.28				0	31,797			34,670
08.29				0	31,797			34,670
08.30				0	31,797			34,670
08.31				0	31,797			34,670
합계	0	0	267	267		72,180	56,107