“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	강동구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	허브천문공원 사면 유실에 따른 보수 요청

1. 집중호우대비 우리사업소 안전관리 대상 시설물인 길동배수지 안전점검을 시행한 결과     귀 구에서 관리하고 있는 허브천문공원 사면이 붙임의 사진대지와 같이 유실되어 있어     안전사고가 우려되며,

2. 추후에 이용객의 안전사고 예방을 위해 조속한 시일 내 조치하여 주시기 바랍니다.

[사면 유실 면적] 약 5m x 10m, 2개소

조치결과 또는 조치계획을 우리사업소로 2022.9.16.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  사진대지 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김민성		시설관리팀장	김주경		시설관리과장	전결 08/17
이규희
협조자
시행	시설관리과-28583	(	2022.08.17	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5219	/전송	02-3146-5239	/	ms001214@seoul.go.kr	/	부분공개(5)