문서번호	원무과-26479
결재일자	2022. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장	은평병원장
김종민	代이덕우	代한문희	08/17
			박유미
협 조
	간호부장		이미룡
	노인정신건강의학과장		고상현
	간호1과장		이성남
	약제과장		代최영미

은평병원 에너지절약 및 온실가스 감축 계획

2022.  8.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□	검토완료 (에너지이용 합리화법)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	온실가스 감축
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□	검토완료

은평병원 에너지절약 및 온실가스 감축 계획

기후 위기를 맞아 병원 운영에 알맞은 에너지절감과 온실가스 감축 계획을 수립 및 추진하여, 온실가스 배출량 할당제에 대응하고자 함

□ 추진근거

○ 에너지이용 합리화법 제8조(국가․지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

○ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제12조(배출권의 할당)

□ 현   황

○ 대  상(병원 시설 및 인력)

위 치	은평구 백련산로 90	대지면적	10,905㎡
용 도	종합의료시설	건 물	3개동 18,406.28 ㎡ - 본관동 : 16,929.74(㎡) - 어린이발달센터 : 1,386.13(㎡) - 경비동 : 90.41(㎡)
근무인원 (평균)	320명/월	이용환자 (연간)	****************** ****************** *****************

○ 에너지 사용원(源) 및 용도

구 분	에너지원	단위	용도
병원	전력	㎾h	냉난방, 각종 펌프(냉난방, 급수 등), 공조, 의료장비(진단검사, 영상의학), 소방 등
	도시가스(LNG)	㎥	냉난방(보일러, 냉온수기), 급수
승용차	휘발유	ℓ	업무용
	전력	㎾h
승합차	경유	ℓ

□ 에너지사용 및 온실가스 배출량

○ 에너지사용량

구 분	전력(kWh)	도시가스(㎥)	경유(ℓ)	휘발유(ℓ)
2019년	2,055,690	346,847	1,396	876
2020년	2,036,268	284,943	1,186	193
2021년	2,081,615	287,424	1,157	120

○ 온실가스 배출량 및 할당량(허용기준)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022 ~ 2025년까지
배출량(tCO2)	********	********	********
할당량(tCO2)	-	-	-	********

- 온실가스 배출량 : 전력 60%, 도시가스 40%

- 온실가스 할당량(2025년까지) 대비 약 10% 여유

- 2020~2021년 배출량 감소 : *********************

□ 에너지절약 추진계획

□ 시  설(2022 ~ 2025)

○ 신재생에너지 발전 도입을 통한 에너지자립도 제고(提高)

- 태양광·지열·연료전지·에너지저장장치(ESS) 등의 도입 검토 및 설치

○ 건물에너지관리시스템(BEMS) 도입

○ 고효율 에너지기자재 및 냉난방 시스템으로 교체

- 각종 펌프, 공조, 냉난방 등 노후시설 교체 시 에너지효율 최우선 감안

○ 현대화 사업 추진 시 설계 및 공사에 에너지 절감 방안 반영

□ 수요관리(연중)

○ 에너지절약을 위한 교육 및 홍보

- 적정 실내온도 준수(여름철 28℃ 이상, 겨울철 18℃ 이하. 단, 의료시설 제외)

- 조명기기의 효율적 이용(사무공간이 아닌 곳은 낮시간 동안 부분 소등)

- 엘리베이터 합리적 운행

- 여름철 시원차림 복장 착용 및 하계휴가 사용 독려 등

□ 행정사항

○ 온실가스 감축 및 에너지절약을 위한 사업예산 별도 확보

○ 에너지절약을 위한 교육 및 홍보 실시.  끝.