문서번호	시설보수과-23457
결재일자	2022. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	관리과장
김현준		안종필	08/17
			백선호
협 조
	운영과장			최영효

수방 비상근무 상황보고(8.13.)

2022. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

‘22.8.13.(토) 09:00 1단계 비상근무를 하고 그 결과를 보고 드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
8/11	8/12	8/13	8/14	금년누계
38.8	-	4.0	0.0	1,219	4,902.8	0.83

❍ 오늘 예상 강수량 : 5mm~30mm(수도권)

비상근무 현황

❍ 2022. 8. 10. 19:40 : 호우주의보 발효, 1단계 비상근무 발령

❍ 2022. 8. 13. 09:00 : 1단계 비상근무 발령 유지

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		제2처리장	제3처리장	제4처리장	수위
‘22. 8. 13.	16:00 ~	-	모터 8 대	모터 1 대	5.9
‘22. 8. 14.	07:00 ~	-	모터 5 대	모터 1 대	4.7

방류동 펌프 가동현황

일 시		제3 방류동	청계 방류동	수 위
‘22. 8. 13.	16:00 ~	-	-	7.05
‘22. 8. 14.	07:00 ~	-	-	6.43

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰( 8. 13. 14:00) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰( 8. 14. 07:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 종합영상

행정사항

❍ 1일 8시간 이상 비상근무자는 익일 대체휴무 실시하거나, 초과근무시간 4시간 인정

❍ 현안업무로 인해 부득이하게 정상근무 실시 경우, 평일기준 10일이내 대체휴무 실시

❍ 휴가자는 대직자와 협의하여 업무에 공백이 없도록 대체휴무시행

붙임 1. 수방대책 비상근무자 서명부 1부.  끝.