	광 진 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 결과 보고[2-318호]

1.재난관리과-23183호 "소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 알림[2-318호]"와 관련입니다.

2.위호와 관련하여 우리 안전센터 공설소화전 검수 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가.검수대상

용수 번호	형 식	위 치	관 할	비고
020318	지상식	광진구 자양동 8-4	능동119안전센터	신축공사에 따른 이설

나. 검수인원: ************

다. 검수결과: 지상식 본체 및 제수변 내부 양호, 수압 양호함.

라. 특이사항: 신축공사로 인하여 기존 위치에서 건대역 방향으로 3m 이전하였으며,          임시폐전으로 민원접수 되었으나 소화전 이설로 확정되어 이설공사 완료함.

붙 임: 소방용수시설 검수 결과(서식) 1부. 끝.

	능동119안전센터장
담당자	박호영		진압3대장	이운영		센터장	08/19
나진수
협조자
시행	능동119안전센터-22640	(	2022.08.19	)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242, 광진소방서 능동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6781	/전송	02-3436-8119	/	phy9258@seoul.go.kr	/	부분공개(6)