“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	국정종합건설(주) 대표 김현룡 귀하
(경유)
제목	우면산가압장 급수체계 개선공사 하자보수 이행 통지

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 계약체결하여 2020.10.15.일자로 준공한 서초구 서초동 269-4호 양재아리수올림터 등 아래와 같이 하자가 발생하여「건설산업기본법 제28조」및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제71조의 2」에 따라, 하자보수 이행을 통지 하오니, 2022.10.21. 까지 이행하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 작업계획서를 먼저 제출하여 주시고 하자보수를 완료후 그 결과를 보수전·후 사진 등을 첨부하여 시설관리과(☎3146-4891)로 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 하자보수 요청사항

연번	위 치 (세부위치)	요 청 내 용
1	양재아리수 올림터 경사면(우측, 좌측)	○ 올림터 경사면 보수(2개소)
2	양재 배수지 항출입구 뒤편 경사면	○ 배수지 항출입구 뒤편 경사면 보수

붙임 : 1. 하자보수 요청서

2. 하자발생 현장사진(위치도) 각 1부.  끝  끝.

	강남수도사업소장
시설관리팀장	김재영		시설관리과장	08/19
최춘근
협조자
시행	시설관리과-29000	(	2022.08.19	)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)