“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	강서도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	특별시도상 불량맨홀 정비요청(긴급)

1. 평소 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 깊이 감사드립니다.

2. 우리사업소에서 관리 중인 「특별시도」상 불량맨홀에 대하여 긴급 정비요청 하오니

조속히 정비될 수 있도록 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 정비대상

연번	위치	맨홀상태	맨홀규격	비고
1	************************	맨홀주변 파손	648	제수밸브
2	****************	맨홀표면 마모	648	제수밸브
3	*********************	맨홀단차	648	공기밸브
4	********************	맨홀단차	648	제수밸브

붙임: 불량맨홀사진 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	강병국		급수관리팀장	정헌석		급수운영과장	08/19
성기선
협조자	주무관	김영환
시행	급수운영과-30198	(	2022.08.19	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3947	/전송	02-3146-3989	/	rido011@seoul.go.kr	/	부분공개(6)