문서번호	시설보수과-24032
결재일자	2022. 8. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
박지훈		신동헌	08/19
			이정국
협조

수해방지대책 일일상황보고

(8월 19일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(8.18. 09:00 ~ 8.19. 09:00)

2022.08.19.(금) 09:00 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 맑음 2. 오늘 : 흐림
강수확률(%)	· 60%	예상강우량	10~20mm
기상특보 현 황	특이사항없음
강우량(mm)	누계 강우량 (5.15부터)	전일 강우량	금일 강우량
1,144.5	0	0
단계발령 현 황	보강	발령사항	- 8.17. 18:00 : 보강근무 전환 - 8.19. 09:00 : 보강근무 유지중
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
2	1	1 (상시근무자1)	-	-	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	2	-	-	-	-	2	-	-
가동시간(1분)	6	-	-	-	-	6	-	-
토출량(톤)	30	-	-	-	-	30		-
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 매헌, 호암길지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.59	25.00	2,196	2,196
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.76
특기사항	·특이사항없음