“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	수질검사 의뢰(월촌초등학교 주변외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 「월촌초등학교 주변외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련 아래와 같이 수질검사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 수질검사 요청

○ 대    상: 상수도관 D=100~300mm, L=688m

○ 위    치

- 3구간: ********************

- 4구간: *************

○ 예정일시

- 3구간: `22.08.23.(화) 14:00 (일정변경 시 유선통화 후 변경)

- 4구간: `22.08.24.(수) 15:00 (일정변경 시 유선통화 후 변경)

○ 검사항목: 탁도 및 잔류염소 등

붙임: 통수 전 수질검사 의뢰서 각 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	최형석		급수운영팀장	代손현정		급수운영과장	08/19
성기선
협조자
시행	급수운영과-30210	(	2022.08.19	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(6)