문서번호	정수과-22717
결재일자	2022. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		정갑평	08/19
			문인기
협조	주무관		김동석
	주무관		박형수

2022년 염소 투입설비 세관 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 08.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2022년 염소 투입설비 세관 계획

염소 투입설비 성능과 안정적인 유지관리를 위하여 세관 및 기기 점검(부품 교체 등)을 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

염소설비 유지 및 안전관리공사 관련 개선계획(수질과–12228, 2019.12.16.)

❍ 세관 및 유지보수 : 공사 발주 ⇒ 물품 및 공사로 분리발주

- 염소설비 유지 및 안전관리 공사는 물품 및 공사가 혼재되어 있으며 물품의

비중(68%)이 높아 분리발주로 투명성 제고 및 특혜시비 예방

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장(물품, 공사 등 혼재된 계약 분할발주 검토)

공사(기존)	⇒	물품(개선)	+	공사(개선)

염소설비 유지 보수 물품구매(정수과 - 641, 2022.. 02.. 08.)

❍ 세관용 유지관리 키트 및 교체용 부품은 센터에서 구매 지급

2		염소투입설비 현황

연 번	설비명	형 식	규 격	수량	비 고
*	***	*****	********	**
*	***	*******	*********	***
*	*****	*******	********	**
*	***	*******	*******	**
*	********	********	*******	**
*	****	********	**********	***

3		세관[점검] 대상 및 필요성

세관[점검] 대상 : 염소투입기 6대, 급속분사 혼화기 6대

구 분		설비규격 및 수량			설비운영	‘22년 계획	비고
***	**	********	**	******	***	*	******************************* ************
	**	********	**	******	***	*
****	**	*	**	******	***	*
	**	*	**	******	***	*
*****	**	********	**	******	***	*
	**	********	**	******	***	*
***	*** ****	*******	**	****	***	*	**********
		*******	**	****	***	**
		*******	**	****	***	*****
		*******	**	****	***	*****
		*******	**	********	***	*****
	*** ****	*******	**	****	***	**	**********
		*******	**	****	***	**
		*******	**	****	***	*****
		*******	**	****	***	*****
	*******	*******	**	****	***	*	**********
		*******	**	****	***	*
		*******	**	******	***	*
	*******	*******	**	******	***	*****
	**** ****	******	**	******	***	*
		******	**	******	***	*
********	***	****	**	****	***	*****
	***	****	**	*******	***	*****
	***	****	**	*******	***	*****

세부현황

※ 염소투입설비 중  ‘22년 신규 교체 예정인 투입설비(기화기, 진공조절기(필터세관 포함))는 정비 대상에서 제외 함.

필요성

❍ 가스배관 연결부 및 가스켓 마모 등에 의한 가스누출 사고예방

❍ 투입기 등 소모성 부속품 등 사전 교체･정비하여 안정적인 염소투입

❍ 급속분사 혼화기의 주기적 점검(오일량, 랩씰, 호스 등)으로 기기 성능 확보

4		추진방법

계약방법 : 1인견적 수의계약

❍ 근 거 :「지방계약법」시행령 제25조 제1항 제4호 바목

- 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

❍ 사 유

- 구의정수장 염소투입설비 공급 및 설치·조립업체(제조업체 W&T사와 기술

제휴)로서, 기기 고장 발생 시 처리능력이 우수하며 경험 및 신뢰도가 높음

- 세관금액이 20,000천원 이하로 소액이며 염소투입설비 이상 발생 신속한

대처 가능

계약업체 : ******************

❍ 소요예산 : 금 11,814,000천원-부가세 포함

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(고압가스설비유지관리)

납품기한 : 계약일로부터 ~ 29일 이내

5		기대효과

정비(세관)작업을 통한 기기 수명연장 및 가스누출사고 사전예방

투입설비 효율증대로 안정적인 소독공정 운영을 통한 아리수 생산에 기여

붙 임 : 1. 시방서  1부.

2. 내역서  1부.

3. 본부 품셈공문 및 자료[2022년) 1부.  끝.