	은 평 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 맨홀 일제점검 결과 보고(역촌)

1. 관련문서

가. 서울시 도로관리과-26418(2022.7.28.)호 『맨홀사고 횡단전파 및 일제점검 요청』

나. 은평구청 도로과-12313(2022.8.5.)호 『은평구 도로상 맨홀 일제점검 요청』

다. 재난관리과-23071(2022.08.11.)호 『소방용수시설 맨홀 일제점검 알림』

라. 역촌119안전센터-22075(2022.08.12.)호 『소방용수시설 맨홀 일제점검 계획 보고(역촌)』

2. 위와 관련 역촌119안전센터 내 안전사고 예방으로 소방용수시설 맨홀 일제점검 실시 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2022. 8.12.(금)~ 8.17.(수)

나. 조사내용  : 소화전 틀파손, 소음, 지반침하 등 변형 여부

다.  대     상 : 공설 총449개소(지하식330,지상식115,다용도3, 급수탑1)

라. 점검 결과                                                          (단위 : 개)

부서명	전체수량	점검수량	적출수량	적출내용	정비수량
역촌	449	449	0		0

끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		진압2대장	김희대		119안전센터장	08/19
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-22137	(	2022.08.19	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동), 역촌119안전센터(2팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	kusayyes@naver.com	/	부분공개(6)