염소용기 계근대장[취수장 08/09~16]

전문관	정수시설과장			결재
최원섭	08/21
	代전준원
협 조

문서번호 :	정수시설과-23312

2022년 08월 09일                                                              1차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		359	564	367	566
2		737	536	634	538
3		659	540	362	562
4		656	539	322	565
5		311	701	368	567
6		390	562	3110	564
7				372	568
8				386	561
9				735	539
계		6병	3,442kg	9병	5,030kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,920kg		5,100kg
	자체계근	야간입고
용기무게		3,442kg		5,030kg
납품수량		5,478kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		78kg		70kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 08월 09일                                                                2차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		740	542	342	561
2		345	567	312	695
3		385	560	306	564
4		633	538	382	560
5		660	539	374	559
6		379	562	645	539
7
8
9
계		6병	3,308kg	6병	3,478kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,790kg		3,520kg
	자체계근	야간입고
용기무게		3,308kg		3,478kg
납품수량		5,482kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		82kg		42kg
납품자 및 차량번호		********		*******************

2022년 08월 10일                                                                 3차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		384	561	318	698
2		352	561	622	542
3		378	562	303	564
4		635	538	363	564
5		375	566	313	699
6		387	567	366	567
7				316	564
8				739	540
9				308	568
계		6병	3,355kg	9병	5,306kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,840kg		5,370kg
	자체계근	야간입고
용기무게		3,355kg		5,306kg
납품수량		5,485kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		85kg		64kg
납품자 및 차량번호		********		******************

2022년 08월 11일                                                                4차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		362	562
2		622	542
3		739	540
4		627	543
5		312	695
6		310	698
7
8
9
계		6병	3,580kg	0병	0kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	9,060kg		kg
	자체계근	야간입고
용기무게		3,580kg		0kg
납품수량		5,480kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		80kg		kg
납품자 및 차량번호		********		******************

2022년 08월 12일                                                                5차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		363	564	373	563
2		366	567	391	563
3		308	568	637	538
4		316	564	307	566
5		303	564	3130	564
6		313	699	304	568
7				369	564
8				654	539
9				371	560
계		6병	3,526kg	9병	5,025kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	9,010kg		5,090kg
	자체계근	야간입고
용기무게		3,526kg		5,025kg
납품수량		5,484kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		84kg		65kg
납품자 및 차량번호		********		******************

2022년 08월 16일                                                                6차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		383	561	319	564
2		632	541	377	561
3		381	562	349	564
4		306	564	389	559
5		374	559	317	565
6		645	539	321	564
7
8
9
계		6병	3,326kg	6병	3,377kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,810kg		kg
	자체계근	야간입고
용기무게		3,326kg		3,377kg
납품수량		5,484kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		84kg		65kg
납품자 및 차량번호		성명 : 박남수		차량번호 : 충북 84아 1021

붙임  1. 거래명세표 사본 3부.

2. 염소, 염소공병 계량증명서 6부.  끝.