문서번호	정수과-23111
결재일자	2022. 8. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		08/22
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(08/19~21)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(08/19~21)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				606						8,053
08.01		0	0	606	5,400	0	0	429	429	13,024
08.02		0	0	606		0	0	456	456	12,568
08.03		0	0	606		0	0	435	435	12,133
08.04		0	0	606		0	0	434	434	11,699
08.05		0	0	606		0	0	439	439	11,260
08.06		0	0	606		0	0	406	406	10,854
08.07		0	0	606		0	0	397	397	10,457
08.08		0	0	606		0	0	419	419	10,038
08.09		0	0	606		0	0	422	422	9,616
08.10		100	100	506		1,166	0	444	1,610	8,006
08.11		76	76	430	5,400	1,600	0	446	2,046	11,360
08.12		0	0	430		0	0	450	450	10,910
08.13		0	0	430		0	0	401	401	10,509
08.14		0	0	430		0	0	391	391	10,118
08.15		0	0	430		0	0	409	409	9,709
08.16		0	0	430		0	0	422	422	9,287
08.17		0	0	430		0	0	448	448	8,839
08.18		0	0	430		0	0	440	440	8,399
08.19		0	0	430	5,400	0	0	399	399	13,400
08.20		0	0	430		0	0	402	402	12,998
08.21		0	0	430		0	0	380	380	12,618
08.22			0	430					0	12,618
08.23			0	430					0	12,618
08.24			0	430					0	12,618
08.25			0	430					0	12,618
08.26			0	430					0	12,618
08.27			0	430					0	12,618
08.28			0	430					0	12,618
08.29			0	430					0	12,618
08.30			0	430					0	12,618
08.31			0	430					0	12,618
합계	0	176	176		16,200	2,766	0	8,869	11,635

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,064			18,597
08.01		0	111	111	31,953	18,120	3,931	32,786
08.02		0	99	99	31,854		3,882	28,904
08.03		0	57	57	31,797		4,049	24,855
08.04		0	0	0	31,797	17,470	4,168	38,157
08.05		0	0	0	31,797		4,149	34,008
08.06		0	0	0	31,797		3,854	30,154
08.07		0	0	0	31,797		3,766	26,388
08.08		0	0	0	31,797	18,250	3,911	40,727
08.09		0	0	0	31,797		3,756	36,971
08.10		0	0	0	31,797		3,951	33,020
08.11		0	0	0	31,797	18,340	4,057	47,303
08.12		0	0	0	31,797		4,407	42,896
08.13		0	0	0	31,797		4,114	38,782
08.14		0	0	0	31,797		4,112	34,670
08.15		0	0	0	31,797		4,310	30,360
08.16		0	0	0	31,797	18,140	4,581	43,919
08.17		0	0	0	31,797		4,289	39,630
08.18		0	0	0	31,797		3,670	35,960
08.19		0	0	0	31,797		3,578	32,382
08.20		0	0	0	31,797		3,543	28,839
08.21		0	0	0	31,797		3,331	25,508
08.22				0	31,797			25,508
08.23				0	31,797			25,508
08.24				0	31,797			25,508
08.25				0	31,797			25,508
08.26				0	31,797			25,508
08.27				0	31,797			25,508
08.28				0	31,797			25,508
08.29				0	31,797			25,508
08.30				0	31,797			25,508
08.31				0	31,797			25,508
합계	0	0	267	267		90,320	83,409