“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	****************
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-2208********)기타

***님 안녕하십니까? 항상 서울시 행정에 관심을 갖고 신고해 주신 점 감사드립니다.

*** 님께서 신고하신 내용으로 현장조사 한 결과 상수도 소형맨홀 손잡이가 탈락되어 교체가 필요한 사항인 것으로 확인되었습니다.

맨홀뚜껑 교체를 위해 작업일정을 검토 후 2022년 9월까지 조치 할 예정입니다. 그동안 안전사고가 발생하지 않도록 조치하도록 하겠습니다. 다시한번 소중한 신고에 감사말씀 드리며 기타 다른 문의사항이 있으신 경우 02-3146-3691 (담당자: 강철운)으로 연락주시면 안내해 드리겠습니다.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	08/22
이준호
협조자
시행	시설관리과-28694	(	2022.08.22	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(6)