		남부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023297754	민원접수번호	0992022051658
수용가명	***	신청일	2022.08.22.
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1971.03.07.	기물번호	*********55
현장방문일	2022.08.22. 17:00	현장출동자	이규배
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장 확인결과 밸브고장으로 연간단가 업체에 작업지시코자 합니다.

끝.

주무관	이규배		시설관리팀장	오영진		시설관리과장	08/22
조임남
협조자
시행	시설관리과-30438	(	2022.08.22	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4411	/전송	02-3146-4639	/	lgb0522@seoul.go.kr	/	부분공개(6)