“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	상수도 불량맨홀 정비 완료 회신(남부순환로 2931)

1. 동부도로사업소 도로보수과-23521(2022. 7. 12.)호와 관련입니다.

2. ************ 상수도 맨홀 유격발생에 따른 정비요청에 대하여 정비완료 후 결과를 통보합니다.

가. 정비내용

1) 정비대상 : 상수도 맨홀(중형철개)

2) 정비일자 : 2022. 8. 19.

3) 정비위치 : **************************

4) 요청내용 : 상수도맨홀 상부 유격발생 및 파손으로 인한 맨홀정비요청

5) 정비결과 : 기존 중형철개(318)를 원형철개(648)로 교체정비 완료.

붙임  상수도맨홀 정비사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 08/23
최춘근
협조자
시행	급수운영과-28555	(	2022.08.23	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)