보    고    서

(급수공사비 추가 고지)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
김동현	황대룡	08/24
		유동수
협 조

문서번호 :	급수운영과-31456

□ 현 황

○ 관련근거: 급수공사 승인【급수운영과-30452(2022.8.8.)】

○ 위    치: *******

○ 신 청 자: ***

○ 승인현황

주 소	공사개요	신설공사비	원인자부담금	비고
**** ***	****************	*******	*

□ 보고내용

○ 당초 급수공사 승인 시 일반용 벽체계량기는 15mm가 적정 구경이나 수요가 측의 내부배관과 동일한 구경의 벽체계량기(20mm) 설치요청으로 인해 구경확대에 따른 벽체계량기 설치비용을 추가 징수해야 할 실정임.

□ 추가고지내역

(단위: 원)

구 분		급수공사비 부과		비 고 (추가비용)
		당 초	변 경
**** ***	*******	*******	*******	************
	******	*	*	*
	********	*******	*******	************

□ 조치계획

○ 상기와 같은 실정으로 재산정 금액을 요금과에 통보하여 추가 고지하고자 함.

붙임  공사비내역 1부.  끝.