	강 서 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	강서구청 불량맨홀(소화전) 정비완료 결과 알림(2022년 3차)

1. 재난관리과-23437(2022.08.22.)호「강서구청 불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수

계획 알림(2022년 3차)」와 관련입니다.

2. 위호 관련 현장대응단 관내 불량맨홀(지하식소화전) 정비 완료에 따른 검수 결과를 붙임

과 같이 알립니다.

○ 검수결과(지하식 소화전 3개소)

- 소화전 기능 이상유무 확인 결과 정상작동 확인완료

붙임  불량맨홀 정비대상 검수결과 서식(현장대응단)1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	장사혁		진압1대장	박해룡		지휘1팀장	현요인		현장대응단장	08/24
서인식
협조자
시행	현장대응단-23820	(	2022.08.24	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 현장대응단 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5120	/전송	02-3662-0590	/	jasah0910@seoul.go.kr	/	부분공개(6)