문서번호	시설개선과-23991
결재일자	2022. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
박공성		代박공성	08/24
			代진종구
협조

2022년 8월 소방시설 외관점검 결과 보고

2022.  8 .

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2022년 8월 소방시설 외관점검 결과 보고

『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 따른 잠실종합운동장 소방시설 외관점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

❍ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

(공공기관의 안전관리)

❍ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조(소방시설 등 자체점검의 구분 및 대상)

□ 점검개요

❍ 점검기간 : *********************

❍ 점 검 자 : ****************************

❍ 점검내용 : 주경기장, 실내체육관, 제1·2수영장(체조관포함) 등 소방시설

□ 점검결과

❍ 주경기장 : 특이사항 없음

❍ 실내체육관 : 특이사항 없음

❍ 제1수영장 : 특이사항 없음

❍ 제2수영장 : 특이사항 없음

□ 향후계획 등

❍ 현재 특이사항은 없으나 설비 이상 발생시 연간단가계약 업체에 작업지시하여 신속 정비

붙임 : 소방시설 외관 점검표 4부. 끝.