		서부수도사업소
CU********4*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

***님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	*************************
민원제목	맨홀뚜껑 소음
민원내용	수색동 SK뷰 앞 도로 맨홀 뚜껑 소음이 심함
답변내용	맨홀 뚜껑 소음으로 생활에 불편을 드려 대단히 죄송합니다.해당 맨홀이 차량통행이 많은 대로변에 위치하여 소음 방지를 위한 조치에도 불구하고 빈번히 소음이 발생되고 있는 실정입니다. 상수도맨홀 2개소에 대한 소음방지 조치를 하였으나 도로관리청에 협조하여 맨홀철개를 교체할 예정임을 안내해드립니다. 기타 불편사항이나 추가 문의는 서부수도사업소 시설관리과 02-3146-3698으로 전화주시면 안내 및 처리해드리겠습니다.

끝.

주무관	황순미		시설운영팀장	代김용섭		시설관리과장	08/24
이준호
협조자
시행	시설관리과-28815	(	2022.08.24	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	slrg0018@seoul.go.kr	/	부분공개(6)