문서번호	운영과-24791
결재일자	2022. 8. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김태훈		08/24
		최영효
협 조	주무관		박영음
	주무관		김승현

제3소화조 OIS 모니터 수리계획 보고

2022. 8.

중랑물재생센터

(운 영 과)

제3소화조 OIS 모니터 수리계획 보고

우리센터 소화조 OIS 모니터 운영중 고장으로 필요부품을 수리 및 교체하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함

1				추진배경

ㅇ 제3소화조 OIS 모니터는 소화조 실시간 슬러지 상태확인 및 슬러지 처리시설 등을 위해 상시가동하는 설비로서 긴급보수가 요구되어 제작사 에 의뢰하여 긴급 수리하고자 함

2				점검내역

ㅇ 점 검 자: ****************

ㅇ 점검일시: 2022. 8. 24.

ㅇ 점검대상: 제3소화조 OIS 모니터

ㅇ 시설현황

시설명	위치	규격	설치년도	비고
삼성전자(주) LED TV	농축기동	55인치	2020.4

ㅇ 점검결과: OIS 모니터 및 TV 화면불량 발생 점검결과 FFC케이블 등 부품 손상으로 가동불가를 확인함

ㅇ 조치계획: OIS 모니터 수리 전문 업체에 의뢰하여 수리하고자 함

3				추진계획

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 제3소화조 OIS 모니터 수리

ㅇ 사업기간: 계약일로부터 30일 이내

ㅇ 계약방법: 소규모 지출

**********************************

*******************************************************************************

*******

*******************************

**************************

****************************

ㅇ 소요예산: ******************

ㅇ 예산과목: 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 오니처리 유지보수(사업), 오니처리분야 기계설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(슬러지분야 소규모수선)

□ 정비내용

***	***	***
******	****	*
***************		*
***************		*

□ 추진일정

ㅇ 2022. 8.: 발주(계획)

ㅇ 2022. 8.: 작업완료

붙임  견적서 1부.  끝.