	강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원(소화전 보호대 관련) 현지확인 결과보고

1. 2022. 8. 3.(수) 응답소 민원*********************과 관련입니다.

2. 응답소 민원 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시: 2022. 8. 5.(금) 16:00경

나. 대    상: **************************

다. 민원내용: 소화전 보호대로 인하여 화재시 소방호스 연결 지장 우려

라. 확인내용: 소화전 보호대 위치 어긋나게 설치되어 있어 수관 연결에 지장 있음. 보호대 위치 수정 요함.

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

담당자	편재웅		대응총괄팀장	유종봉		재난관리과장	08/24
강경철
협조자
시행	재난관리과-23484	(	2022.08.24	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	부분공개(5)