내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	강남구청장(뉴디자인과)
(경유)
제목	역삼1동 일대 소화기 설치 요청에 대한 회신

1. 소방행정 발전에 협조해 주심에 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구청 뉴디자인과-4369(2022.8.2.)호『역삼1동 일대 소화기 설치 요청』와 관련입니다.

3. 귀 기관에서 요청하신 역삼1동 일대 "보이는 소화기 설치" 관련 검토 사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 보이는 소화기 설치 위치 선정: 붙임참조

○ 고려사항

- 골목길 도로폭 및 소방차 통행가부

- 상업지역, 주거지역 혼재 및 상습흡연구역 등

- 소형소화기 보행거리 및 차량 통행 중 소화기함 파손 우려 등

나. 보이는 소화기 설치 업체 요청 시 별도 안내 가능

다. 제작·설치 시 보이는 소화기함 "서울시 공공시설물 표준디자인" 적용 권장

라. 보이는 소화기함 유지·관리를 위해 제작 시 관리번호 제작 및 부착

(제작 시 별도 안내)

마. 보이는 소화기 건물벽면 설치 시 건물주동의, 벽면설치 곤란하여 바닥 설치 시 도로점용허가(강남구청 건설관리과)

붙임  1. 보이는 소화기 설치 위치 1부.

2. (참고)보이는 소화기 이미지 1부.  끝.

	강 남 소 방 서 장
서무	최종혁		예방팀장	代최영현		예방과장	전결 08/25
代최영현
협조자
시행	예방과-31516	(	2022.08.25	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7471	/전송	02-2052-0177	/	47147@seoul.go.kr	/	부분공개(5)