119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	기계설비 및 공조기 외부급기구 자체청소 결과보고(8월)

1. 관련근거

건설산업과-6898(21.8.11)호와 관련입니다.

가.『기계설비법』제16조,제17조에 따라 『기계설비 유지관리기준(국토교통부 고             시 제2021-1013호)』

나. 자원관리과-26921(22.8.18.)호『기계설비 및 급기구 자체청소 계획』

2. 위와 관련 다음과 같이 기계설비 및 외부 공기급기구 자체청소를 실시하고 결과를 보      고 합니다.

****************************************

나. 공조기계설비 점검내용

■  외부공기 급기구 상·중·하단 여과망 청소 및 에어필터 교체

■  외부공기 급기구 공동구 하단 먼지제거 및 잔유물 등 제거

■  공기조화기 1·2호기 및 공조·기계설비 월간점검사항 등 점검

다. 공조전기설비 점검내용.

■  공기조화기 1·2호기 팬모터(4대) 기능점검

■   공기조화기 1·2호기 전동기 인버터 4대 부대설비 및 기능점검

라.  위험물 옥내저장소 일반점검사항 점검 및 집유설비 배수구 등 청소

*******************

바. 점검 및 작업 전 10분 안전점검

(先 안전 後 작업 - 체크리스트 활용)

붙임 : 1. 공기급기구 외부 공기급기구 여과망 및 급기구 교체사진 1부

2. 기계설비 월간점검 기록부 및 점검사진 1부

3. 전동기 인버터 점검 및 청소사진 1부     끝.

주무관	류준호		장비관리팀장	채형석		자원관리과장	08/25
정진기
협조자	공공안전관	윤미경		담당자	정재각		행정팀장	권덕필
시행	자원관리과-27293	(	2022.08.25	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6, 서울종합방재센터	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2137	/전송	02-726-2936	/	youjunho63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)