통수전 수질검사 결과보고서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
장래현		代김미라	08/25
			송종선
협 조

시설관리과-28709(2022.08.23)호와 관련하여 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 주무관 장래현

○ 검사일시 : 2022.08.25.(목) 14:00 ~ 14:30

○ 검 사 자 : 장래현, 정지현

○ 검사결과

공 사 명	공사개요 (관부설)	검사대상(위치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	결과
우이초등학교 주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사-1구간	D=80~400mm L=582m	수유동 124-1	0.21	0.31	적합

○ 보고자 의견

- 상기 공사에 대한 통수전 수질검사 결과, 수질기준에 적합하여 그 결과를  해당부서에 통보하고자 함.  끝.