문서번호	정수시설과-21642
결재일자	2022. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이윤헌		08/25
		代이용성
협 조
	주무관		노성제

응집기 제어반 인버터 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

[정수시설과]

응집기 제어반 인버터 고장 및 조치계획 보고

1정수장 응집기(1지) 제어반 인버터 장기간 사용으로 고장이 발생하여 긴급히 정비하고자 보고드림

Ⅰ 점검개요

❍  점검일자 : 2022. 8. 22.(월)

❍  점 검 자 : 노성제, 김태성, 박병석, 이윤헌

❍  설비현황

위 치	명 칭	수 량	비 고
1정수장 응집지	응집기 1-1계열 인버터	1대

❍  점검내용

- 제어반 동작상태 점검

- 인버터 출력상태 등 점검

❍  점검결과

- 인버터 장기간 사용 고장으로 응집기 1-1계열 동작 이상

❍  점검사진

제어반 동작상태 점검	인버터 고장 확인

Ⅱ 조치계획

❍ 응집기 인버터 교체 필요하며 금액이 소액이므로 전문업체인 아래 업체에 구매 및 교체 의뢰하고자 함

❍ 행정사항

- 업 체 명 : 명산전(대표 : 김우기)

- 주    소 : 서울특별시 성동구 성수일로 11-2

- 지출방법 : 신용카드 결제

- 소요예산 : 금605,000원(부가세포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 견적서 1부.  끝.