	마 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설공사 착공신고서, 감리자 지정 및 배치통보서 검토결과 알림(신수동 35-8)

1. 민원서류–3953호, 3954호, 3955호와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 소방시설공사 착공신고서, 소방공사감리자 지정신고서, 소방      공사감리원 배치통보서는 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조 같은법 시행규칙      제12조제1항 및 제15조 제1항의 규정에 적합하여 신고‧수리 되었음을 알려드리며,

소방시설등을 화재안전기준에 적합하게 시공하여 주시기 바랍니다.

건 물 명		용강동 473-1 건물		건 축 주		***
위 치		서울특별시 마포구 용강동 473-1		감리구분		일반감리
건물구조		철근콘크리트구조, 지하1층/지상6층, 연면적 2,826.99㎡, 1개동
공사종류 등		대수선, 용도변경		주 용 도		복합건축물
소방시설		소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상방송설비, 시각경보기, 피난기구(구조대, 인명구조기구), 유도등, 연결송수관설비
소방 시설 공사	상 호	경시소방방재(주)	대 표 자		***
	주 소	경기도 고양시 덕양구 호국로 525, 1층	등록번호		***************
	소 방 기술자	******************	자격증 번호		****************
소방 공사 감리	상 호	엠에스이엔지	대 표 자		***
	주 소	경기도 오산시 양산로 330-13, 104동 101호	등록번호		***************
	책임 감리원	******************	자격증 번호		****************
신고·수리 내 용		소방시설 착공신고서, 소방공사감리자 지정 및 소방공사감리원 배치통보서

3. 공사현장 안전관리자 또는 작업자가 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대 및      화재감시자를 배치하여 건축공사장에 대한 화재예방 및 선제적 대응이 이루어     질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 소방시설공사 관련 안내문 1부.

2. 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.

3. 건축공사장 안전관리 안내문 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
수신자	경기소방방재(주)(10455 경기도 고양시 덕양구 호국로 525 1층 (대장동)), 엠에스이엔지(18101 경기도 오산시 양산로 330-13 104동 101호 (양산동))
담당자	김기수		예방팀장	김종돈		예방과장	08/25
이승재
협조자
시행	예방과-31102	(	2022.08.25	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, (신수동) 마포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7887	/전송	02-2187-8261	/	22331@seoul.go.kr	/	부분공개(7)