	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 계획(KT-----센터)

1. 관련근거

가. 민원접수-2310(2022.8.25.)호 「위험물취급소 변경허가 신청서」

나. 민원접수-2311(2022.8.25.)호 「위험물취급소 변경허가 신청서」

2. 위험물취급소 변경허가 신청이 접수되어 다음과 같이 현장을 확인하고자 합니다.

가. 대 상 명: *************

나. 설치위치: 서울시 ************************

다. 허가번호 - ******************************

- ******************************

라. 신청사유 - 지하6층 기존 발전기실내에 발전기 3대 증설

- 지하6층 기존 발전기실내에 발전기 1대 증설

마. 확 인 일: ************

바. 확 인 자: 위험물담당

사. 확인사항

- 위험물 시설 변경관련(지하6층 기존 발전기실내에 발전기 4대 증설) 현장 확인  끝.

담당자	박재룡		위험물안전팀장	代김영태		예방과장	08/26
김효순
협조자
시행	예방과-25967	(	2022.08.26	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 예방과 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1491	/전송	02-2187-8172	/	gawoori23@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)