염소용기 계근대장(정수장 8.19)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/26
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0377	561	0640	540
2		0319	564	0624	537
3		0321	564	0302	564
4		0389	559	0630	541
5		0349	564	736	537
6		0317	565	738	538
7
8
9
계		6 병	3,377	6 병	3,257
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,860 kg		3,300 kg
	자체계근	8,870 kg		3,290 kg
용기무게		3,377 Kg		3,257 kg
납품수량		5,483 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		83 kg		43 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.