코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	집중호우로 인한 수방상황 대비 양수기 확보 등 대응철저 요청

1. 물재생센터 운영회의(7월) 물순환안전국장 지시사항 관련입니다.

2. 최근 집중호우와 관련하여 우수가 하수처리장 시설내부로 유입되지 않도록 차단시설 등을 반드시 갖추어 주시고 강우로 인한 수방상황을 대비하여 토출량 1~2㎥/min 이상의 양수기를 추가 확보하고 보유하고 있는 수방용 양수기 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 물재생센터에서 관리하고 있는 차집관로에서 하수 월류사고 발생시 신속한 복구를 위해 차집관로 유지보수 연간단가를 통해 조치하는 방안을 적극 활용하여 시행하시기 바랍니다.

붙임 1. 양수기 확보 및 조치(안)  1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장, 서울특별시난지물재생센터소장, 서울물재생시설공단이사장
주무관	김익동		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	08/26
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-25448	(	2022.08.26	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3839	/전송	02-2133-1043	/	lionkid@seoul.go.kr	/	부분공개(5)