문서번호	급수운영과-30689
결재일자	2022. 8. 26.
공개여부	부분공개(7)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
류동아		이연창		08/26
				성기선
협 조

교육일지(밀폐공간 질식사고 사례 전파 및 예방교육)

교육일시

2022. 8. 26.(금) 09:00-11:00

교    관

급수운영과장

교육대상

급수운영과 전직원(현원 25명)

교육제목

밀폐공간 질식사고 사례전파 및 예방교육

교육내용

□ 밀폐공간 질식사고 사례 전파 (안전조사과-24990, 22.8.23)

	< 사고 사례 >
- 일 시 : 2022.8.22(월) 14:00 경 - 장 소 : 구로구 소재 ○○고등학교 수도계량기실 - 내 용 : 수도계량기실 현장확인 차 맨홀 진입 후 의식 잃음 - 피해사항 : 인명피해 1명 - 조치사항 : 동행 직원이 즉시 119에 신고, 구조 후 현장에서 의식 회복 및 병원 진료

□ 전직원 밀폐공간 작업안전관리 및 매뉴얼 숙지

▶ 밀폐공간 작업안전관리 매뉴얼을 숙지하여 밀폐공간작업 시 관련 절차에

따라 작업실시 및 중대재해(질식사고) 발생하지 않도록 안전수칙 준수

1. 밀폐공간 작업 관리

ㅇ 작업 근로자 외에는 당해 장소 출입금지 및 출입금지 표지를 보기 쉬운 장소에 게시

ㅇ 작업장과 외부 감시인 사이에 상시 연락할 수 있는 설비 설치

ㅇ 밀폐공간 확인 : 사업장에 밀폐공간에 어떤 유해요인이 있는지 목록화하여 관리

ㅇ 밀폐공간 작업전 확인.조치사항

- 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업정보 확인후 작업

- 근로자 안전보건교육(특별안전보건교육 등) 및 안전한 작업방법 주지여부 확인

- 산소 및 유해가스 농도의 측정후 공기가 적정한지 여부를 작업시작전 점검

① 2인 1조 작업 및 산소농도 측정, 안전장비 착용 등

② 밀폐공간 작업 시 충분한 환기 또는 산소마스크 착용

- 응급상황 대비 비상연락체계 유지

2. 응급상황 발생 시 대응 방법

▶ 밀폐공간 작업안전관리 매뉴얼에 따라 응급상황 발생시 즉각적인 작업중지,

긴급대피 및 신고 조치 실시 등

[교육 사진]