	서 초 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식 454호)

1. 재난관리과-3214(2020.5.12.)「2020년 소방용수시설 운영 관련 기본 계획 알림」과 관련입니다.

2.  서초119안전센터 소방용수시설 중 고장 소화전이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 발생일시: 2022. 8. 26.

나. 발생장소: 서초동 1675-13 건물 전면 대로변

다. 발생대상: 지상식 454호

라. 고장발생내용: 첨부 참조

마. 사용여부: 사용불가

용수번호	형식	고장내용	사용여부	비고
454호	지상식	소화전 몸통 파손	사용불가	차량에 의한 파손

붙임 : 소방용수시설 고장발생 보고(공소 000454) 1부.  끝.

	서초119안전센터장
담당자	이종원		진압1대장	김연환		센터장	08/27
이용선
협조자
시행	서초119안전센터-22614	(	2022.08.27	)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 (서초동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	sunjins83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)