문서번호	급수운영과-29507
결재일자	2022. 8. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
양준렬	김용만	08/29
		代김용만

『홍제1주택재건축정비구역』

인입관로 정비계획 보고

2022. 8.

서부수도사업소

(급수운영과)

『홍제1주택재건축정비구역』

인입관로 정비계획 보고

급수운영과장: 김원수☎3146-3640 급수운영팀장: 김용만☎3680 담당: 양준렬☎3651

홍제1주택재건축정비구역 일대의 소출수 민원 및 급수계통 변경에 따른 정비계획 보고임.

Ⅰ		현황

ㅇ 위    치: *****************

ㅇ 수 요 가: ***********************

ㅇ 관로현황: **************

ㅇ 급수계통도: ***************************

ㅇ 위 치 도

《 위 치 도 》

Ⅱ		문제점 및 해결방안

ㅇ 정비사업 인근의 소출수 현상 및 유속변화에 따라 안산초등학교에 이물질(검은 알갱이)이 출수되어 민원발생함.

ㅇ 위 내용과 같이 향후 민원사항을 예상되어 급수계통을 변경하고자함.

ㅇ 변경 급수계통도: 북악터널배수지->홍은배수지->지역급수

Ⅲ		공사개요

ㅇ 공사개요 : ***************************

ㅇ 시 공 사 : ************

ㅇ 공사기간 : *************************************

ㅇ 공사계획도

《 작업계획도 》

Ⅳ		작업계획

ㅇ 2022.09.14.(수) 야간 22:00 ~ 24:00

- D300/150 부단수 분기

- 제수밸브 설치(분기밸브 2)

- 신규관로 부설(D=150mm, L=50m)

ㅇ 2022.09.15.(목) 야간 24:00 ~ 06:00

- 기존 제수밸브 폐(분기밸브 1)

- 신규관로, 기존관로 연결

Ⅳ		향후계획

ㅇ 통수 전 우리 사업소 행정지원과를 통해 수질검사를 의뢰하여 이물질 출수에 대하여 예방하고함.