코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	8. 8.~ 8. 10. 집중호우에 따른 빗물펌프장(수문) 긴급점검 요청

1. 8.8.~ 8.10. 집중호우와 관련,

2. 빗물펌프장 가동시간이 평년에 비해 대폭 증가하고, 비상근무도 장기간 이루어짐에 따라 향후 태풍 및 호우대비 빗물펌프장, 수문 등 방재시설물에 대한 긴급 시설점검을 요청하니, 각 자치구에서는 긴급점검을 실시하여 주시기 바라며 그 결과는 9.5.(월)까지 치수안전과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 서울시 빗물펌프장 120개소

나. 점검기간 : 2022. 8. 29. ~ 9.2.(5일간)

다. 점검방법 : 제작사(전문업체)+자치구 분야별 담당직원 합동점검(점검표 활용)

라. 주요점검내용 :

- 펌프 동작상태 및 이상여부

- 수문개폐및 권양기, 문틀 동작점검 및 관리상태

- CCTV 및 수위계 기능점검 및 펌프장 통신 연결상태

- 기타 펌프장 안전사고 예방을 위한 점검

붙임 1. 빗물펌프장(수문) 긴급점검표 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구 치수과(25)
주무관	김민석		실무사무관	차경호		치수안전과장	08/29
손경철
협조자
시행	치수안전과-617	(	2022.08.29	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3880	/전송	02-2133-1044	/	kimmins413@seoul.go.kr	/	대시민공개