문서번호	예방과-32570
결재일자	2022. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
강용구		이용관	08/30
			박성열
협 조
	주무관			박성인
	주무관			김미선

여름철 가스시설 안전관리 추진결과 보고

예  방  과

[가스위험물안전팀]

여름철 가스시설 안전관리 추진결과 보고

폭염․풍수해 등 여름철 발생하는 자연재해에 대비하여 가스공급시설, 굴착공사장, 취약계층 가스시설에 대한 안전점검 및 가스사고예방을 위한 홍보· 교육 등을 실시하고 추진결과를 보고함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거:「’22년 가스시설안전관리 종합계획」[예방과-3064,‘22.2.8.]

□ 추진기간: 2022. 5. 30. ~ 2022. 7. 22.

□ 추진대상: 도시, 고압 및 LP가스 공급․사용시설

□ 추진방법: 관계기관 합동점검 및 공급자 자율점검

❍ 합동점검: 자치구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

- 고압 및 LP가스, CNG충전소 등 가스공급시설 안전점검

- 도시가스 정압기실 및 자치구 관내 대형공사장 표본점검

- 코로나치료시설, 취약계층 등 가스사용시설 안전점검

❍ 자율점검: 도시가스회사

- 가스배관, 정압기 및 굴착공사장 점검

❍ 가스사고 대응 비상훈련 실시: 도시가스회사

❍ 가스사고 예방 홍보 및 교육: 자치구, 도시가스회사

□ 점검내용

❍ 가스시설의 시설․기술․검사기준 적정 여부

❍ 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치 여부 등

Ⅱ		추진결과

□ 가스시설 합동점검 결과                 (단위: 개소,건수)

구분		점검시설	점검결과(개소)		부적합시설 조치(건수)			조치결과(건수)
			적합	부적합	현장시정	개선명령	과태료 (과징금)	개선완료	개선중
합계		932	913	19	8	11	1	14	5
가스 공급 시설	소계	871	859	12	4	8	1	7	5
	고압가스	199	196	3	0	3	0	0	3
	LPG	154	148	6	2	4	1	5	1
	CNG충전소	26	26	0	0	0	0	0	0
	정압기	469	468	1	0	1	0	0	1
	굴착공사장	23	21	2	2	0	0	2	0
코로나 치료센터		8	8	0	0	0	0	0	0
취약계층 LPG사용시설		53	46	7	4	3	0	7	0

□ 부적합 가스시설 조치결과 : 14개소 개선완료

개선 전	개선 후
용기보관실 전도방지장치 미흡
가스용기 보관장소 부적합

□ 도시가스시설 자율점검 결과             (단위: km, 개소)

구분		점검시설 (km,개소)	점 검 결 과
			적합	부적합시설 (개선완료)
계		8,011	7,704	307
가스배관 (km)	본관	1,414	1,351	63
	공급관	6,597	6,353	244
계		990	957	33
정압기 (개소)	지구	15	15	0
	지역	975	942	33
굴착공사장		20	20	0

□ 부적합 가스시설 조치결과 : 도시가스사업자 자체 개선완료

개선 전	개선 후
정압기 바닥 방수 보수
내진 대비 배관 확장 및 보수

□ 도시가스회사 가스사고 대응 비상훈련 결과  (단위: 회, 명)

구분	합동훈련	자체훈련	참여인원
계	1	3	90
예스코	1	0	35
서울도시가스	0	1	10
대륜이엔세스	0	2	45

□ 가스사고 예방 홍보 및 교육 결과

❍ 홍보내용

- 여름철 가스안전관리 방법

- 휴가철 이동식연소기 안전사용 요령 홍보

- 굴착공사장 가스안전관리 준수사항

❍ 자치구(총 21회)

- 소식지 4회, 집합교육 4회, 전광판 2회, 홈페이지 6회, 기타(캠페인 등) 5회

❍ 도시가스사업자(총 11회)

- 케이블tv1회, 홈페이지 2회, 집합교육 2회, 기타(캠페인, 고지서 등) 6회

Ⅲ		추진성과

❍ 가스공급시설 및 사용시설에 대한 합동점검(자율점검 병행),         도시가스시설 자율 안전점검 실시로 가스사고 사전예방

❍ 가스사고 대응 비상훈련으로 사고대비 및 위기관리능력 제고

❍ 여름철 가스안전관리요령 교육․홍보를 통한 시민 안전의식 함양

붙임: 1. 여름철 안전관리 추진결과(자치구) 1부.

2. 여름철 안전관리 추진결과(도시가스사) 1부.  끝.