문서번호	기반시설과-22845
결재일자	2022. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기반시설과장
안재선	08/30
	이병철

전기안전관리대행 용역 점검결과 보고(2022년 8월)

시설부

전기안전관리대행 용역 점검결과 보고(2022년 8월)

우리과에서 관리하는 수경시설에 대한 전기안전관리대행 용역의 2022년 8월 점검 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 2022년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역

○ 계약금액 : ***********************

○ 계약기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 계 약 자 : *******************

○ 용역내용 : 전기안전관리자 직무고시 대행

□ 점검내용 및 결과

공원명	분수명	수전전압 (V)	수전용량 (KW)	점검횟수 (월)	점검내용	점검결과
뚝섬	음악분수	22,900	950	4	부하 및 누설전류 측정 시설별 접지상태 확인 전기설비 점검 등 배전반 계기상태 확인 등	특이사항 없음
	벽천분수	22,900	300	1		특이사항 없음
여의도	물빛광장, 수상분수	22,900	750	4		특이사항 없음
난지	거울분수	22,900	350	2		특이사항 없음
	물놀이장 분수	380	76	1		특이사항 없음

붙임)  1. 공문 1부

2. 점검결과 요약 1부

3. 점검사진 1부

4. 점검기록표 1부.    끝.