문서번호	설비부-28241
결재일자	2022. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
임현철		문학준	08/30
			김호성
협 조

『로봇과학관 건립 통신공사(1차)』 준공검사 결과보고

2022. 8.

도시기반시설본부

【설 비 부】

『로봇과학관 건립 통신공사(1차)』 준공검사 결과보고

우리 본부에서 추진 중인『로봇과학관 건립 통신공사』 관련, 건설사업관리단으로부터 1차수 준공검사 결과보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 로봇과학관 건립 통신공사

위    치 : ***********

규    모 : ************************

공사기간 : ****************************

****************************

계약금액 : **********************************

시 공 사 : ********

건설사업관리단 : ****************

Ⅱ		관 련 근 거

지방계약법 제17조, 같은법 시행령 64조, 공사계약일반조건 제27조(검사)

건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제10조(발주청의

지도감독 및 업무범위)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조(기성․준공

검사자 임명 및 검사기간) 제103조(기성․준공검사 및 재시공)

「로봇과학관 건립 통신공사」준공검사(1차) 검토 보고

[KDU(대외) 제22-210호(2022. 8. 29)]

Ⅲ		추 진 경 위

2021. 7. 1. : 통신공사 착공

2022. 6.28. : 통신공사(1차) 공사연기 ************************

2022. 8.22. : 통신공사(1차)설계변경 *********************

2022. 8.24. : 준공검사(1차) 수행계획 보고 (감리단 → 설비부)

Ⅳ		준공검사결과

준공일자 : ***************

검사일자 : ***************

검 사 자 : *****************

입 회 자 : ***************

************

*********

준공검사 요청금액 : ***********

준공금액                                            (단위:원)

계약금액(1차)	준공금액(1차)	전회기성	금회기성	누계금액	비 고
**********	**********	*	**********	**********

건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	검 사 항 목	검사결과
1	준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지 여부	적합
2	공사시공 시 현장 상주기술인이 비치한 제기록에 대한 검토	적합
3	폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부	적합
4	지급자재의 사용 적부와 잉여장재의 유무 및 그처리의 적정여부	적합
5	제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황	적합
6	건설사업관리기술인의 준공검사원에 대한 검토의견서	적합

건설사업관리단 준공검사 검토의견

- 준공 검사결과 공사전반에 걸쳐 설계도서 및 계약대로 100% 시공되었으며,

준공금 1차 준공내역 100% 준공됨.

Ⅴ		입 회 결 과

준공검사자가 계약서, 시방서, 설계서 등 관련서류에 따라 준공

검사를 실시하였으며, 이상없음을 확인함

Ⅵ		조 치 계 획

건설사업관리단에서 실시한 1차수 준공검사 결과 적합한 것

으로 확인되어 준공검사 결과를 계약부서에 통보 조치하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 준공검사 결과보고 1부.  끝.