문서번호	정수시설과-23493
결재일자	2022. 8. 30.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
전문관	정수시설과장
최원섭	08/30
	이호완

고압가스 수불부 취수장(8.29)

2022년

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

가스 수불부

************	물질안전정보	******************************
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	******
	입고량	뚝도 사용량	구의 사용량	사용량 합계	재고량
이월량					19,347
08.01		1,025	590	1,615	17,732
08.02		979	591	1,570	16,161
08.03		1,171	685	1,856	14,306
08.04		1,050	541	1,591	12,715
08.05		1,061	583	1,644	11,072
08.06		930	605	1,535	9,537
08.07		905	592	1,497	8,040
08.08		866	510	1,376	6,664
08.09	10,800	2,386	1,044	3,430	14,034
08.10	5,400	942	1,148	2,090	17,344
08.11	5,400	0	857	857	21,887
08.12	5,400	561	722	1,283	26,004
08.13		999	482	1,481	24,524
08.14		579	344	923	23,601
08.15		1,062	501	1,562	22,039
08.16	5,400	1,240	554	1,794	25,645
08.17	5,400	1,034	474	1,508	29,537
08.18		1,004	496	1,500	28,036
08.19		1,109	581	1,690	26,347
08.20		1,228	592	1,820	24,527
08.21		1,176	535	1,711	22,817
08.22	5,400	1,354	579	1,933	20,884
08.23		941	432	1,373	24,911
08.24		910	389	1,299	23,612
08.25	5,400	859	391	1,250	27,762
08.26	5,400	872	407	1,279	31,883
08.27		809	451	1,260	30,624
08.28		686	367	1,053	29,570
08.29		710	365	1,075	28,495
08.30				0
08.31				0
합계	54,000	28,448	16,408	44,855