코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 민원처리] 마곡 열병합 발전소 반대 외 1건

안녕하세요

귀하께서는 ******************************************* 의견을 주셨습니다.(접수번호 : 20220826811762, 20220827803532)

먼저 열병합 발전소는 집단에너지사업법에 의거 주거지역에 안정적인 전력과 열을 공급하기 위한 주민편익 필수 기반시설로 대부분 주거시설 등 대규모 택지개발지구 내에 위치하고 있으며, 마곡 열병합 발전시설은 질소산화물 법적 배출기준인 10ppm 보다 2.5배 강화된 4ppm으로 설계하는 등 최신기술을 적용하여 안전하고 친환경적으로 건설할 예정입니다.

또한, 청정연료인 천연가스를 사용하기 때문에 유독성 물질이나 발암물질은 불검출되거나 배출 허용기준치보다 훨씬 낮을 것으로 예상되며, 개별난방 등 타시설 대비 온실가스 23.7%, 대기오염물질 46.1%의 감축효과가 있어 공기질 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

현재 마곡지역의 경우 도시개발 계획에 따라 '30년까지 총 7만여 세대, 업무·공공시설 425개소에 열을 공급할 예정으로 안정적인 열공급을 위해서는 지역내 열병합 발전소 건설은 꼭 필요한 상황임을 이해하여 주시기 바라며, 추가적인 문의사항은 서울에너지공사 건설기획부 ******(02-2063-4710) 또는 ******(02-2063-4713)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

귀하의 건강과 행복을 기원드리며, 시정에 관심을 갖고 의견 주심에 감사드립니다.  끝.

주무관	이범호		에너지정책팀장	서한호		녹색에너지과장	08/30
代서한호
협조자
시행	녹색에너지과-31723	(	2022.08.30	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 본관 3층 도로시설과 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1678	/전송	02-2133-1078	/	hntiger89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)