“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	밀폐공간 작업 전 안전관리 철저 안내

1. 최근 대구광역시 정수장 질식사고 및 수도사업소 맨홀 질식사고 등 밀폐공간 작업 중 유독가스 노출에 의한 안전사고가 발생하고 있습니다.

2. 각 부서에서는 밀폐공간 작업 전 안전관리 원칙을 준수하여 밀폐공간 작업 시 안전사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바라며

3. 밀폐공간 작업 시 "밀폐공간작업 허가서"작성 후 각 부서 관리감독자(부서장)의 허가를 받고 안전원칙 준수 확인 및 안전장비 구비 후 작업하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 밀폐공간작업 안전관리 원칙

ㅇ 밀폐공간작업 허가증 발급 및 사전 안전교육 시행, 환기장비 및 안전장비 구비

ㅇ 밀폐공간 출입 전 산소·유해가스 농도 측정 후 이상없을 시 작업 진행

ㅇ 최소 2인1조 구성하고, 밀폐공간 주변 감시인 배치 후 작업 진행

ㅇ 작업 중 송풍기를 등을 활용한 강제 환기 시행 및 안전장구, 대피용 기구 구비 후 작업

ㅇ 문제 발생 시 작업중지 및 근로자 대피, 위험요인 제거 시행

ㅇ 구조 시 송기마스크 등 착용 후 구조

※ 자세한 사항은 상수도 밀폐공간작업안전관리 메뉴얼 참조(붙임 1)

나. 유해, 유독성 화학물질 사용 시 안전관리 원칙

ㅇ 배수지, 정수지 세척 시 사용되는 세정제 등에 대한 "세정제 사용지침"준수

ㅇ 유독성, 유해화학물질 사용원칙 준수, 대체가능한 화학물질로 대체 사용 등 안전확보

4. 아울러, "밀폐공간작업 허가서" 발급 절차를 안내하오니 각 부서에서는 감리단 및 계약업체에 안내하여 밀폐공간작업시 안전 확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

부 서	작업허가서 발급절차	비고
*****	********************************************************************************************************** ************************************** ******************

※ 하반기 본부 안전보건의무이행 점검 시 "밀폐공간작업 허가서" 발급 내용 확인 예정

붙임  1. 상수도 밀폐공간 작업안전관리 매뉴얼 1부.

2. 밀폐공간작업 사전 허가서(양식) 1부. 끝.

	행 정 지 원 과 장
수신자	요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장
주무관	남훈기		행정관리팀장	정혜경		행정지원과장	08/30
신종선
협조자
시행	행정지원과-31327	(	2022.08.30	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2019	/전송	02-3146-2244	/	nhk95924@seoul.go.kr	/	부분공개(5)