“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[고덕###무용학원]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-10809(2022.8.29.)호 “학원소방안전점검 협조 요청***********”과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	*********	***	******************
설립자	***	***	*************
건물 구조	******************************************
확인 결과	1. 구획된 실마다 감지기 설치 위치 적정함 2. ABC급 분말소화기 구획된 실마다 배치 적정함 3. 완강기 배치 및 작동이상 없음. ※ 내부구조를 변경할 경우 소방시설등은 재확인이 필요함

끝.

	강 동 소 방 서 장
조사관	안재홍		검사지도팀장	임영석		예방과장	08/30
고기정
협조자	조사관	홍재석
시행	예방과-29581	(	2022.08.30	)	접수		(		)
우	05333	서울특별시 강동구, 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6987-7682	/전송	02-6981-7677	/	ajh9138@seoul.go.kr	/	부분공개(6)