투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기전설비과장
(경유)
제목	[회신] 난지 거울분수 수전설비 증설 협조 요청(수상레포츠 통합센터 조성 공사)

1. 서울특별시한강사업본부 기전설비과-22680(2022.08.17., "난지 거울분수 수전설비 증설 협조 요청(수상레포츠 통합센터 조성 공사)")호와 관련됩니다.

2. 난지 거울분수 전기안전관리자 의견 회신을 붙임과 같이 알려드리며, MOF 증설 등 해당사항에 검토해 주시기 바랍니다.

3. 아울러 유지보수 등을 위해 협의해야 할 아래사항에 대해서도 검토해 주시기 바랍니다.

○ 전원 인출점 위치

- 전기안전관리자와 시공사 의견이 불일치함에 따라, 추후 유지보수 용이한 신규설비 전원 인출점 위치 지정 필요

○ 유지보수 관할

- 신규 전기설비(용량 250kw)의 전기안전관리 등의 유지보수를 우리부서가 아닌 타부서 관할 요청

붙임 1) 공문 1부.

2) 검토의견서 1부.

3) 증설 관련 계통도 1부.  끝.

	기 반 시 설 과 장
주무관	안재선		기반시설과장	08/31
이병철
협조자
시행	기반시설과-22869	(	2022.08.31	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 시설부 기반시설과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0652	/전송	02-3780-0744	/	ajs586@seoul.go.kr	/	부분공개(7)