문서번호	시설보수과-23963
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
송진수		조양호	08/31
			안종필
협조	주무관		김원기
	주무관		박정우

민원 현장조사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

민원 현장조사 보고

우리 센터에서 관리하는 중랑천 차집관로에 민원이 발생하여 현장을 조사하고 그 처리계획에 대하여 보고임

□ 민원개요

구분	위치	내용	비고
맨홀정비	창동교 상부 (도봉구 창동 11-1)	차집관로 노출	도봉구청 물관리과 민원사항 (물관리과-11723호)

□ 보고내용

○ 차집관로 시설물 유지보수공사 현장소장의 현장확인 및 관련 차집관망도 등을 확인해 본 결과 센터 관할 차집관로로 확인됨

위치도 및 현장사진

□ 조치계획

○ 하수누수 등의 사고 예방을 위해 긴급조치가 필요한 바『2022년 차집관로 시설물 유지보수공사(연간단가)』에 우선 작업지시하고, 설계변경에 반영코자 함.

- 차집관로 보호공 및 토구 정비 : L ≒ 20m

붙임  도봉구청 중랑천 정비요청 공문 1부.  끝.