문서번호	건축기획과-30635
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	08/31
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
영등포구 양평 제12구역 도시환경 정비사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 지식산업센터 기준층의 장기처짐에 대해 재검토 후 결과를 제시(상세해석에 의한 바닥판의 진동수를 제시)하고 지식산업센터 기준층의 Infin Deck의 시공 시 처짐과 완공 시 처짐을 제시(기준층의 활하중을 포함)하기 바람. - 건물골조가 적용됨에 따라 내진철근의 사용 및 연성상세 적용을 검토하고 지식산업센터의 내진설계범주를 재확인하기 바람.	‘22년 제12차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.07.14.: '22년 제12차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.08.18.: 이행결과 검토 요청(영등포구 도시재생과→건축기획과)

○ ’22.08.24.~08.30.: 이행결과 검토**********

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***********************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 영등포구 도시재생과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 각 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.