문서번호	급수운영과-30299
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	부분공개(6)

주무관		급수관리팀장		급수운영과장					결재
박상권		최용진		08/31
				代최용진
협 조

교육일지(중대재해(질식사고 등)예방을 위한 산업안전교육)

부서명

북부수도 급수운영과

직종

상수도공사

구   분

신규채용 시 교육(8시간 이상)

□

작업내용 변경 시 교육(2시간 이상)

□

정기 안전보건교육(분기별 6시간 이상)

□

특별안전보건교육(단시간·간헐적작업 2시간)

■

관리감독자교육(연 16시간 이상)

□

기타(  )  예) 근골격계 예방, MSDS

□

특별교육

1차

2022년  8월  30일

16시 ∼ 18시

인  원

구    분

1차

2차

3차

미실시 사유

교육 대상자수

2

교육 실시자수

2

교육 미실시자수

교육과목

중대재해(질식사고 등) 예방을 위한 산업안전교육

교육

내용

2차

1. 밀폐공간 작업 관리

- 밀폐공간 사전허가서 및 작업전 유선승인, 작업전10분체크실시

- 근로자 작업시 작업전, 작업후 인원점검(작업전 산소농도 측정할것)

- 작업 근로자 외에는 당해 장소 출입 금지하고 그 뜨을 보기 쉬운 장소에 게시

- 작업장과 외부 감시인 사이에 상시 연락할 수 있는 설비 설치

- 산소결핍이 우려되거나 유해가스 등의 농도가 높아 폴발의 위험 있을 경우 즉시

작업중지 및 근로자 대피

2. 밀폐공간작업 추진절차

밀폐공간작업 대상 확인		-·밀폐공간에 출입하지 않고 외부에서 작업하는 방법이 불 가능한 밀폐공간 작업 확인 (잠재적 유해위험요인 발생 가능성이 있는 장소 포함)
□
질식재해 예방 대책 수립		·산소 및 유해가스 농도측정, 환기 대책 수립 ·보호구 선정 및 사용, 유지 관리 내용 ·응급처치 및 비상연락 체계 구축
□
교육, 훈련 (근로자, 밀폐공간작업 추진팀)		·산소 및 유해가스 농도측정 방법 ·안전한 작업절차 ·위급 시 대처요령, 보호구 사용 방법 등
□
밀폐공간작업 모니터링		·밀폐공간작업 출입 허가 ·작업 관리 감독 및 작업 지시 등
□
프로그램 평가		·재해 발생 현황 분석 ·교육 등 연간 업무수행 결과 및 개선내용 ·프로그램의 효율성 및 보완이 필요한 사항

교육실시자 및 장소

성  명

직 명

교육 실시장소

비 고

박상권

토목6급

4층 급수운영과

특기사항

본부 안전조사과-24990(`22.8.23.)호에 의한 안전교육

붙임  1. 안전교육 참석자 명단 및 교육사진

2. 교육자료(밀폐공간 작업 근로자 안전수칙) 1부

□ 안전교육 참석자 명단

안전교육 참석자 명단
NO	직 책	성 명	서 명	NO	직 책	성 명	서 명
1	시설7급	남상욱		11
2	지방전기운영주사	김정웅		12
3				13
4				14
5				15
6				16
7				17
8				18
9				19
10				20

□ 교육사진

<교육사진>

<사진1>

<사진2>