문서번호	기전설비과-23000
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
신동석		08/31
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고

2022. 8. 30.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 8. 30.(화) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 35.6㎜ (전일 2.2㎜) / 8월 누계 564.6㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (화)	내일 (수)	모레 (목)
기상 현황	비	흐림	맑음
강수확률(%)	90	30~60	0
예상강수량	1㎜	1㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1351.4㎜ (1~8월 평년 누계 1168.6㎜ ) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	1602.660	2199.330	206.730 (244)	84.725
소양강댐	193.144	0	1952,078 (2,900)	67.313
충주댐	773.552	542.951	1574.350 (2,750)	57.249

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.61	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m