출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/01
			代박관용
협 조

	명에 의하여*****************************신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 08. 30.(화) 11:00 ~ 14:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 공항동 60-25)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	10	737	546
2	2022-07-31	10	191	1
3	2022-05-31	10	190	0
4	2022-03-31	10	190	1
5	2022-01-31	10	189	1
6	2021-11-30	10	188	2
7	2021-09-30	10	186	2
8	2021-07-31	10	184	2
9	2021-05-31	10	182	1
10	2021-03-31	10	181	1

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 143㎡ 연면적 327㎡의 지하 1층 지상 3층 주상복합건물중 지층,1층에서 사용하는 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 평소 거의 사용하지 않으나 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 계량기에서 건물로 연결되는 공용배관에서 누수가 확인되어 22.08.28. 기존 배관의 수리가 불가능하여 기존관을 폐쇄하고 새 배관으로 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 9월 납기(546㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 07월납기와 22년 5월납기 평균 사용량(1㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

누수배관 교체공사 완료

붙임  1. ******************. 끝.