“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 9월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1351(2020.2.26.)호 「코로나19 확산 방지를 위한 소방공무원 긴급업무 지시(알림)」

나. 재난관리과-2876(2020.5.6.)호 「2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

2. 우리119안전센터 2022년 9월 중 소방용수시설 정기조사(지리조사) 계획을 아래와 같이 실시코자 합니다.

※ 기실시한 경우 119행정정보시스템에 입력해주세요.

조사 및 점검 대 상		조 사 방 법	결 과 조 치 및 행 정 사 항
구분	계 (376)
지상식 소화전	145	◉ 조사 대상 소화전 갯수는 출장시간 등에 따라 유동적 조사 ◉ 팀별 탄력적으로 소방용수시설조사 (조별 및 담당자) 및 길동, 상일동 지리조사 ◉ 근무일 일과표에 의거하여 신축적으로 운영 ◉ 조사인원은 도보 또는 차량(이륜차량포함)으로 실시 ◉ 소방용수조사 및 지리조사는 출동귀소시에도 탄력적 실시 ◉ 조사중 화재,구조 등 출동시 현장 이동 ◉ 시장지역, 고지대 등 화재취약지역은 수시확인점검 ◉ 소방용수시설주변 주차구획선 확인(장애유무 파악) ◉ 시설별로 전산시스템(용수) 기록유지 및 실제운용상태 파악 ◉ 소방용수시설 조사(외관점검) 필요장비 휴대 조사 ◉ 관내 및 인접지역 지리 및 교통상황 ◉ 도시시설물(소방용수시설) 관리개선 전·후사진 촬영 - 도시시설물 관리개선 대책 시행 보고 ◉ 비상소화장치함 4개소 : -센터 월1회 이상	▶ 소방행정정보시스템에 데이터 입력(수정) 철저 ▶ 소방용수시설 결과복명서는 행정정보시스템 입력으로 갈음처리(출장비 지급시는 원칙 시행) ▶ 현장보수가 불가능한 사항은 고장발생보고 ▶ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악 및 조치 ▶ 고장, 폐전, 매몰 시에는 소방안전지도 수정‧보완 및 전 직원에게 주지 ▶ 도로 포장 및 굴착공사 등 각종 공사구간 파악, 매몰 및 파손되는 경우 없도록 사전 조치 ▶ 소방용수, 지리조사시 출동 및 담당업무에 공백이 발생하지 않도록 업무대행 지정 ※ 본 공문 결재 이전에 실시한 소방용수시설 조사 ⇒ 근무일지 기재사항으로 갈음
지하식 소화전	225
저수조	1
급수탑	1
비소함	4

붙임  소방용수시설 점검 계획 및 담당자 현황 1부.  끝

담당자	노태영		3팀장	정수현		119안전센터장	09/01
박정용
협조자
시행	길동119안전센터-21819	(	2022.09.01	)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215, 길동119안전센터 (길동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-487-1119	/전송	02-486-1727	/	noh2119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)